Załącznik nr 1

DAiOT.331.37.2021.KK

FORMULARZ  OFERTOWY

Dane Oferenta

Nazwa …...................................................................................................................................

Siedziba …................................................................................................................................

Nr tel./faks …................................................... e-mail …........................................................

Dane Zamawiającego

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju

ul. Gen. Bora Komorowskiego 20

23-400 Biłgoraj

tel./fax 84 688 03 47

e-mail  dps.oferty@bilgoraj.naszdps.pl

Przedmiot zamówienia:

Dostawa testów na badanie zakażenia wirusem COVID-19 do Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów  w Biłgoraju.

| Lp | Nazwa towaru | J. m. | Ilość opakowań | Cena netto za opak. zł | Wartość netto zł | % VAT | Wartość brutto zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TESTY NA BADANIE ZAKAŻENIA WIRUSEM COVID-19 (OPAKOWANIE 25 SZT.) - szybki, kasetkowy test do jakościowego wykrywania antygenu wirusa Sars-Cov-2, - przeznaczony do badania wymazu z nosogardzieli, - do stosowania w Domach Pomocy Społecznej (w środowisku laboratoryjnym i poza-laboratoryjnym), Zestaw diagnostyczny wyposażony jest w (wymagania minimum): - płytki testowe w indywidualnym foliowym opakowaniu zawierającym środek pochłaniający wilgoć, - próbówki ekstrakcyjne z zakrętką, - bufor (1 x buteleczka) - sterylne wymazówki do pobierania wymazu z nosogardzieli, - instrukcję stosowania (metodyka wykonywania testu w języku polskim), - czułość diagnostyczna ≥ 92% i swoistość diagnostyczna ≥ 99% - opakowania po 25 szt, A także: statyw na probówki. | Opak. | 4 |  |  |  |  |

Zgodność z normami lub z normami równoważnymi:

- zgodny z Dyrektywą nr 98/79/WE;

- zgodny z dopuszczeniem i rekomendacjami WHO;

- zgodny ze Stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów
i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2;

- wg NFZ badania antygenowe są równoznaczne z testem PCR;

- deklaracja zgodności CE.

Termin ważności  produktów – minimum 12 miesięcy od daty dostawy.

Zobowiązania oferenta

Zobowiązuję się wykonać w/w zamówienie za cenę:

wartość netto …........................................... zł słownie…................................................................................................................................

podatek VAT  ….......................................... zł słownie ...................................................................................................................................

wartość brutto ….......................................... zł

słownie…................................................................................................................................

- Dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

- Termin dostawy w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.

- Do Formularza ofertowego załączamy deklarację zgodności oraz certyfikat, że dostarczone testy na badanie zakażenia wirusem COVID-19 mogą być stosowane w medycynie.

- Termin i forma zapłaty – przelew w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Wraz z formularzem ofertowym składamy:

- …………………………………………..

- ………………………………………….

-…………………………………………..

- ………………………………………….

…...............................................

Data, miejscowość

.............................................................                                                                                       czytelny podpis osoby uprawnionej

do  reprezentowania Oferenta.